环保设备、设施台账

单位：综合利用厂

| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 所在位置 | 投运时间 | 设计能力 | 实际处理能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤塔 | Φ4.8m*14.5m | 脱硫工序 | 2016.11 | 253m3 |  |  |
| 2 | 1#吸收塔 | Φ4.8m*18m | 脱硫工序 | 2016.11 | 325m3 |  |  |
| 3 | 2#吸收塔 | Φ4.8m*20m | 脱硫工序 | 2016.11 | 362m3 |  |  |
| 4 | 洗涤塔循环槽 | Φ5m*5m | 脱硫工序 | 2016.11 | 98m3 |  |  |
| 5 | 1#循环槽 | Φ6m*6m | 脱硫工序 | 2016.11 | 169m3 |  |  |
| 6 | 2#循环槽 | Φ6m*6m | 脱硫工序 | 2016.11 | 169m3 |  |  |
| 7 | 浆液制备槽 | Φ4m*4.5m | 脱硫工序 | 2016.11 | 56m3 |  |  |
| 8 | 浆液储槽 | Φ4m*4.5m | 脱硫工序 | 2016.11 | 56m3 |  |  |
| 9 | 洗涤液储槽 | Φ3m*3.5m | 脱硫工序 | 2016.11 | 25m3 |  |  |
| 10 | 地下槽 | Φ2.5m*2.5m | 脱硫工序 | 2016.11 | 12m3 |  |  |
| 11 | 事故水槽 | Φ3m*3.5m | 脱硫工序 | 2016.11 | 25m3 |  |  |
| 12 | 烟囱 | Φ1.8m*19.79m | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 13 | 洗涤塔循环1泵 | 200UHB-ZK-B-320-24 | 脱硫工序 | 2016.11 | 320 |  |  |
| 14 | 洗涤塔循环2泵 | 200UHB-ZK-B-320-24 | 脱硫工序 | 2016.11 | 320 |  |  |
| 15 | 洗涤塔循环3泵 | 200UHB-ZK-B-320-24 | 脱硫工序 | 2016.11 | 320 |  |  |
| 16 | 洗涤塔排液泵 | 80UHB-ZK-B-50-15 | 脱硫工序 | 2016.11 | 50 |  |  |
| 17 | 事故水泵 | 100UHB-ZK-B-100-35 | 脱硫工序 | 2016.11 | 100 |  |  |
| 18 | 1#循环槽1泵 | 250UHB-ZK-B-500-27 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 19 | 1#循环槽2泵 | 250UHB-ZK-B-500-27 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 20 | 1#循环槽3泵 | 250UHB-ZK-B-500-36 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 21 | 1#循环槽4泵 | 250UHB-ZK-B-500-36 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 22 | 1#循环槽排液泵 | 100UHB-ZK-B-60-30 | 脱硫工序 | 2016.11 | 60 |  |  |
| 23 | 2#循环槽1泵 | 250UHB-ZK-B-500-27 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 24 | 2#循环槽2泵 | 250UHB-ZK-B-500-27 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 25 | 2#循环槽3泵 | 250UHB-ZK-B-500-36 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 26 | 2#循环槽4泵 | 250UHB-ZK-B-500-36 | 脱硫工序 | 2016.11 | 500 |  |  |
| 27 | 2#循环槽排液泵 | 100UHB-ZK-B-60-30 | 脱硫工序 | 2016.11 | 60 |  |  |
| 28 | 浆液制备槽泵A | 100UHB-ZK-B-100-20 | 脱硫工序 | 2016.11 | 100 |  |  |
| 29 | 浆液制备槽泵B | 100UHB-ZK-B-100-20 | 脱硫工序 | 2016.11 | 100 |  |  |
| 30 | 1#液下泵 | 65YU-2-60-25-1.5m+0.7m | 脱硫工序 | 2016.11 | 60 |  |  |
| 31 | 2#液下泵 | 65YU-2-60-25-1.5m+0.7m | 脱硫工序 | 2016.11 | 60 |  |  |
| 32 | 洗涤液储槽泵 | 100UHB-ZK-B-50-50 | 脱硫工序 | 2016.11 | 50 |  |  |
| 33 | 洗涤塔搅拌器 | φ5*5m（2507） | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 34 | 1#循环槽搅拌器 | φ6*6m（2507） | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 35 | 2#循环槽搅拌器 | φ6*6m（2507） | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 36 | 浆液制备槽搅拌器 | φ4*4.5m（2507） | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 37 | 浆液储槽搅拌器 | φ4*4.5m（2507） | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 38 | 地下槽搅拌器 | φ2.5*2.5m（2507） | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 39 | 玻璃钢风机 | HF-301B-15KW | 脱硫工序 | 2016.11 | 8000 |  |  |
| 40 | 烟气连续监测系统 | SCS-900C | 脱硫工序 | 2016.11 |  |  |  |
| 41 | 高温风机 | 39N0225F进135度/出45度 | 脱硫工序 | 2016.11 | 228600m³/h |  |  |
| 42 | 熟化库 | 78X19X6 | 解析工序 |  | 8892m3 |  |  |
| 43 | 亚硫酸锌库 | 26.2x15.3x4.5 | 解析工序 | 2016.11 | 1800m3 |  |  |
| 44 | 低压脉冲布袋除尘器型号 | LCM1400—1＝700M² | 多膛炉旁 | 2016年11月 | 20150m³/h |  |  |
| 45 | 高氟氯粉仓库 | 12mX12mX3.5 | 高氟氯粉仓 | 2016年11月 | 504m³ |  |  |
| 46 | 脉冲布袋除尘器 | DMF-120 | 窑头处 | 2016年11月 | 200m³ |  |  |
| 47 | 脉冲布袋除尘器 | DMF-120 | 窑尾处 | 2016年11月 | 200m³ |  |  |
| 48 | 电收尘 | LD80m2-4-7 | 电收尘 | 2016年11月 | 58236m³/h |  |  |
| 49 | 消音器 | 无 | 空压机旁 | 2016年11月 |  |  |  |
| 50 | 消音器 | 无 | 锅炉排空阀 | 2016年11月 |  |  |  |
| 51 | 粉尘洗涤塔 | Φ2800X10500 | 窑尾处 | 2016年11月 |  |  |  |
| 52 | 储渣区 | 30mX21mX6m | 渣库旁 | 2016年11月 | 4150m³ |  |  |
| 53 | 淋窑循环池 | 13.8mX5.8mX1.3m | 空压机后 | 2016年11月 | 104.1m³ |  |  |
| 54 | 混料区 | 6mX21mX6m | 料仓旁 | 2016年11月 | 750m³ |  |  |
| 55 | 存料区 | 16mX15mX6m | 料仓旁 | 2016年11月 | 1400m³ |  |  |
| 56 | 冲渣循环池 | 18mX7.5mX4m | 窑头处 | 2016年11月 | 532.8m³ |  |  |
| 57 | 再生水回用池 | 8mX12mx2.16m | 消防水池旁 | 2016年11月 | 207m³ |  |  |
| 58 | 消防应急池 | 8mX16mX2.16 | 再生水回用池旁 | 2016年11月 | 276m³ |  |  |

编制: 安全环保科                      审核;桂进应                   2020年09月30日